1~10号馆三楼及以上重餐饮部分进行结构安全咨询检测项目工作量及报价清单

| 序号 | 勘查及检测项目 | 主要内容 | 面积（㎡） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构基本情况勘查 | 建筑面积、建造年代、结构形式、结构布置、建筑层数、梁柱截面尺寸等和原有设计施工图纸与现场现状实际测量的各相关数据进行对比复核； |  |  |  |
| 2 | 结构使用条件勘查 | 楼面荷载、分隔墙布置、现状使用环境、后续使用期间的荷载变更情况 |  |  |  |
| 3 | 地基基础现状勘查 | 地基变形、上部结构反应（有无倾斜、有无墙体开裂）； |  |  |  |
| 4 | 上部结构表面现状勘查 | 结构构件有无破损、有无明显的挠度变形， 梁柱板及填充墙有无可见裂缝，裂缝的类型、分布、形状、大小等 |  |  |  |
| 5 | 材料性能检测 | 对结构构件的混凝土抗压强度根据有关规范抽取一定数量采用回弹法或抽芯法检测 |  |  |  |
| 6 | 其他必备方面 |  |  |  |  |
| 根据现场采集的相关结构数据，复核计算房屋现状结构，依据相关规范对结构安全提出相应的咨询意见 |  |  |  |  |  |

备注：1、检测总面积约8500平方米，具体面积以附件中图纸为准（详见附件PDF版）

2、本项目采用总价包干，上述报价清单工作量仅供参考，包干价已包含完成本项目全部工作所需的所有费用，包括但不限于材料费、安装调试费、人工费、机具费、运输费、检测费、利润及税金等各种费用等，保修期限内因维修所需材料、人工、调试、交通运输等费用均由中标单位承担。

广州市城投资产经营管理有限公司流花分公司

2017年11月3日